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Kalibreer jaarlijks alle in gebruik zijnde thermometers en noteer dit
	Code thermometer
	Kalibratie
Datum
	Resultaten
	
	Kalibratie
	Kalibratie
	
	
	Paraaf en naam
vrijwilliger

	
	
	100 °C
Kokend water
	0 °C
Smeltend ijs
	Corrigerende actie
	Binnen de norm
	Buiten de norm
	Volgende datum van kalibratie
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Norm = afwijking < 1°C
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