Datum kalibratie van de moederthermometer:

Type moederthermometer (is altijd een steekthermometer):

Serienummer van moederthermometer:

Referentiewaarden moederthermometer:

- temperatuur in smeltend ijs (0 °C):

- temperatuur in kokend water (100 °C):

Maximaal toegestane afwijking ± 1°C

Thermometers dienen jaarlijks te worden gekalibreerd

| Merk | Datum | Type | Serienummer | Gemeten temperatuur | Nieuwe datum | paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testo |  |  |  |  |  |  |
| Testo |  |  |  |  |  |  |
| Testo |  |  |  |  |  |  |
| Testo |  |  |  |  |  |  |
| Testo |  |  |  |  |  |  |
| Testo |  |  |  |  |  |  |
| Testo |  |  |  |  |  |  |
| Testo |  |  |  |  |  |  |
| EBRO |  |  |  |  |  |  |

Zie voor uitgebreide informatie Info bulletin Thermometers/temperatuur meten en kalibreren